## Belluna
**
Холодильные сплит-системы Belluna серии "Эконом" и "Лайт":*
Модель |  | Цена | Рабочий диапазон | Объём холодильной камеры. (Объем = Высота х Длина х Ширина) | Потребление э/э |  | ЭКОНОМ |  | Тип монтажа: Навесной Температурный режим: Среднетемпературный Рабочий диапазон: -3…+5°С, а также для камер, где нужна температура до +15 °С Объем холодильной камеры: от 5 до 48 м3 Требования к холодильной камере: Толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 80 мм. Напряжение: 220 В Компрессор: GMCC-Toshiba, Hitachi с отделителем жидкости Описание: низка цена, до 20% меньше энергопотребление по сравнению с аналогами, Интеллектуальная газовая оттайка (не по времени, а по образованию снеговой шубы на испарителе), выносной пульт управления; тихая работа (от 52Дб), все даже мощные сплит-системы идут на 220 В, увеличенная гарантия - 1,5 года, работа при температуре от -40°С до +45°С на улице, увеличенная длина магистрали (от 5 до 18 м), максимальный перепад высот до 6м. Межблочный, сигнальный и питающий кабели в комплекте (Питающий кабель до щита управления - 5 метров. Межблочный и сигнальный кабель (щит управления/наружный блок) - 15 метров. Межблочный и сигнальный кабель (щит управления/внутренний блок) - 10 метров.) Простое подключение электрики и автоматики, развальцовка, не требуется пайка при монтаже, заправлен фреоном
Сплит-система Belluna S115 | bca67f1b-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 53420 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 5м3(-3°С) - 9,5м3(+5°С) | 0,68 кВт
Сплит-система Belluna S115 W ЛАЙТ с зимним комплектом (от -40 до +45 °С) | bca67f31-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 59550 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 5м3(-3°С) - 9,5 м3(+5°С) | 0,68 кВт
Сплит-система Belluna S115 W с зимним комплектом (от -40 до +45 °С) | bca67f20-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 65110 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 5м3(-3°С) - 9,5 м3(+5°С) | 0,68 кВт
Сплит-система Belluna S115 ЛАЙТ | bca67f2c-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 47860 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 5м3(-3°С) - 9,5м3(+5°С) | 0,68 кВт
Сплит-система Belluna S218 | bca67f1c-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 62330 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 8м3(-3°С) - 13,5м3(+5°С) | 1,05кВт
Сплит-система Belluna S218 W ЛАЙТ с зимним комплектом (от -40 до +45 °С) | bca67f32-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 68450 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 8м3(-3°С) - 13,5м3(+5°С) | 1,05кВт
Сплит-система Belluna S218 W с зимним комплектом (от -40 до +45 °С) | bca67f26-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 74020 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 8м3(-3°С) - 13,5м3(+5°С) | 1,05кВт
Сплит-система Belluna S218 ЛАЙТ | bca67f2d-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 56760 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 8м3(-3°С) - 13,5м3(+5°С) | 1,05кВт
Сплит-система Belluna S226 | bca67f1d-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 76800 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 13,5м3(-3°С) - 20м3(+5°С) | 1,55 кВт
Сплит-система Belluna S226 W ЛАЙТ с зимним комплектом (от -40 до +45 °С) | bca67f33-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 82920 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 13,5м3(-3°С) - 20м3(+5°С) | 1,55 кВт |  | ЛАЙТ
Сплит-система Belluna S226 W с зимним комплектом (от -40 до +45 °С) | bca67f22-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 88490 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 13,5м3(-3°С) - 20м3(+5°С) | 1,55 кВт |  |  |  | Холодильная сплит-система на базе серии ЭКОНОМ. Основные отличия: Нет выносного щита, контроллер встроен во внутренний блок; в комплекте нет кабеля. Тип монтажа: Навесной Температурный режим: Среднетемпературный Рабочий диапазон: -3…+5°С, а также для камер, где нужна температура до +15 °С Объем холодильной камеры: от 5 до 48 м3 Требования к холодильной камере: Толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 80 мм. Напряжение: 220 В Компрессор: GMCC-Toshiba, Hitachi Описание: низка цена, до 20% меньше энергопотребление по сравнению с аналогами, все, даже мощные сплит-системы идут на 220 В, увеличенная гарантия - 1,5 года, работа при низких температурах до -40°С. на улице, увеличенная длина магистрали (от 5 до 18 м).
Сплит-система Belluna S226 ЛАЙТ | bca67f2e-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 71230 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 13,5м3(-3°С) - 20м3(+5°С) | 1,55 кВт
Сплит-система Belluna S232 | bca67f1e-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 88490 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 20м3(-3°С) - 29м3(+5°С) | 2,03 кВт
Сплит-система Belluna S232 W ЛАЙТ с зимним комплектом (от -40 до +45 °С) | bca67f34-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 94610 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 20м3(-3°С) - 29м3(+5°С) | 2,03 кВт
Сплит-система Belluna S232 W с зимним комплектом (от -40 до +45 °С) | bca67f23-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 100170 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 20м3(-3°С) - 29м3(+5°С) | 2,03 кВт
Сплит-система Belluna S232 ЛАЙТ | bca67f2f-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 82920 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 20м3(-3°С) - 29м3(+5°С) | 2,03 кВт
Сплит-система Belluna S342 | bca67f1f-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 119650 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 29м3(-3°С) - 45м3(+5°С) | 2,503 кВт
Сплит-система Belluna S342 W ЛАЙТ с зимним комплектом (от -40 до +45 °С) | bca67f35-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 125770 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 29м3(-3°С) - 48м3(+5°С) | 2,503 кВт
Сплит-система Belluna S342 W с зимним комплектом (от -40 до +45 °С) | bca67f24-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 131340 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 29м3(-3°С) - 48м3(+5°С) | 2,503 кВт
Сплит-система Belluna S342 ЛАЙТ | bca67f30-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 114080 | -3…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 29м3(-3°С) - 45м3(+5°С) | 2,503 кВт
Холодильные сплит-системы Belluna серии "Эконом" и "Лайт" для камер хранения вина:*
Модель |  | Цена | Рабочий диапазон | Объём холодильной камеры. (Объем = Высота х Длина х Ширина) | Потребление э/э
Сплит-система холодильная Belluna S115 W для камер хранения вина | bca67f27-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 69560 | +7…+15°С (влажность 70-85%) | 10м3(+8°С) - 16,5 м3(+12°С) | 0,68 кВт
Сплит-система холодильная Belluna S115 W ЛАЙТ для камер хранения вина | bca67f36-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 64000 | +7…+15°С (влажность 70-85%) | 10м3(+8°С) - 16,5 м3(+12°С) | 0,68 кВт
Сплит-система холодильная Belluna S218 W для камер хранения вина | bca67f28-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 78470 | +7…+15°С (влажность 70-85%) | 15м3(+8°С) - 23,5м3(+12°С) | 1,05кВт
Сплит-система холодильная Belluna S218 W ЛАЙТ для камер хранения вина | bca67f37-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 72900 | +7…+15°С (влажность 70-85%) | 15м3(+8°С) - 23,5м3(+12°С) | 1,05кВт
Сплит-система холодильная Belluna S226 W для камер хранения вина | bca67f29-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 92940 | +7…+15°С (влажность 70-85%) | 20,5м3(+8°С) - 35м3(+12°С) | 1,55 кВт
Сплит-система холодильная Belluna S226 W ЛАЙТ для камер хранения вина | bca67f38-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 87370 | +7…+15°С (влажность 70-85%) | 20,5м3(+8°С) - 35м3(+12°С) | 1,55 кВт
Сплит-система холодильная Belluna S232 W для камер хранения вина | bca67f2a-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 104620 | +7…+15°С (влажность 70-85%) | 35м3(+8°С) - 55м3(+12°С) | 2,03 кВт
Сплит-система холодильная Belluna S232 W ЛАЙТ для камер хранения вина | bca67f39-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 99060 | +7…+15°С (влажность 70-85%) | 35м3(+8°С) - 55м3(+12°С) | 2,03 кВт
Сплит-система холодильная Belluna S342 W для камер хранения вина | bca67f2b-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 135790 | +7…+15°С (влажность 70-85%) | 50м3(+8°С) - 86м3(+12°С) | 2,503 кВт
Сплит-система холодильная Belluna S342 W ЛАЙТ для камер хранения вина | bca67f3a-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 130220 | +7…+15°С (влажность 70-85%) | 50м3(+8°С) - 80м3(+12°С) | 2,503 кВт
Холодильные сплит-системы Belluna серии "Универсал":*
Модель |  | Цена | Рабочий диапазон | Объём холодильной камеры. (Объем = Высота х Длина х Ширина) | Потребление э/э |  | УНИВЕРСАЛ |  | Тип монтажа: Навесной Температурный режим: Среднетемпературный Рабочий диапазон: -5…+15°С Объем холодильной камеры: от 8,3 до 690 м3 Требования к холодильной камере: Толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 80 мм. Напряжение: 220 В/380 В Компрессор: ротационный / спиральный Описание: При цене, сопоставимой с предложениями на рынке, имеют ряд существенных преимуществ: все холодильные сплит-системы уже идут с зимним комплектом (-40...+45°С), выносным щитом управления, заправлены хладагентом фреон R410. Ротационный компрессор с отделителем жидкости (защита от гидроудара) либо спиральный (в зависимости от модели), от 5 до 8 точек контроля, защита по напряжению, оттайка не по времени, а по обмерзанию, до 20% меньше энергопотребление по сравнению с аналогами, функция "Климат-контроль" (поддержание заданной температуры в камере, вне зависимости от наружной температуры, что позволяет размещать камеру на улице или холодном помещении. Нагрев в объеме реализуется за счет ТЭНов оттайки); увеличенная гарантия - 1,5 года.
Сплит-система холодильная Belluna U102-1 | 47dd670a-1293-11eb-84b2-b42e99c8d110 | 83740 | -5…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 6,8м3(-5°С) - 16,5м3(+5°С) | 0,7 кВт
Сплит-система холодильная Belluna U102 | 9a296152-508b-11ea-848a-b42e99c8d110 | 89040 | -5…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 8,3м3(-5°С) - 23,1м3(+5°С) | 0,96 кВт
Сплит-система холодильная Belluna U103 | 4d2a7f76-54a1-11ea-848a-b42e99c8d110 | 100170 | -5…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 13,2м3(-5°С) - 33,8м3(+5°С) | 1,28 кВт
Сплит-система холодильная Belluna U205 | 4d2a7f77-54a1-11ea-848a-b42e99c8d110 | 133560 | -5…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 26,5м3(-5°С) - 56,1м3(+5°С) | 1,8 кВт
Сплит-система холодильная Belluna U207 | bca67f11-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 169180 | -5…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 36,1м3(-5°С) - 79,2м3(+5°С) | 2,77 кВт
Сплит-система холодильная Belluna U310 | bca67f12-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 205910 | -5…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 82,1м3(-5°С) - 127,6м3(+5°С) | 4,6 кВт
Сплит-система холодильная Belluna U314 | bca67f13-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 250430 | -5…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 114,3м3(-5°С) - 202,5 м3(+5°С) | 6,8 кВт
Сплит-система холодильная Belluna U316 | bca67f14-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 272690 | -5…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 124,2м3(-5°С) - 246,5м3(+5°С) | 8,2 кВт
Сплит-система холодильная Belluna U322 | bca67f15-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 520890 | -5…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 153м3(-5°С) - 321м3(+5°С) | 8,8 кВт
Сплит-система холодильная Belluna U328 | bca67f16-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 567640 | -5…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 200м3(-5°С) - 411м3(+5°С) | 11,3 кВт
Сплит-система холодильная Belluna U335 | bca67f17-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 639980 | -5…+5°С (при необходимости до +15 °С) | 254м3(-5°С) - 521м3(+5°С) | 13,8 кВт
Холодильные сплит-системы Belluna серии "Инвертор":* | [6 empty] | ИНВЕРТОР
Модель |  | Цена | Рабочий диапазон | Объём холодильной камеры. (Объем = Высота х Длина х Ширина) | Потребление э/э |  |  |  | Тип монтажа: Навесной Температурный режим: Универсальный (минусовая или плюсовая температура) Рабочий диапазон: -25…+15°С Объем холодильной камеры: от 5 до 210 м3 Требования к холодильной камере: Толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 80 мм. Напряжение: 220 В Компрессор: инвертор GMCC-Toshiba Описание: сплит-система универсальная: можно настроить на минусовую или на плюсовую температуру, в диапазоне от -25°С. до +15°С.; встроенный зимний комплект для работы на улице от -40°С до +50°С; Феноменальная энергоэффективность - годовое энергопотребление в 2-4 раза меньше, чем у аналогов (зависит от региона использования и обязательно наружный блок должен быть установлен на улице). Точное поддержание заданной температуры (Ротационный DС-инверторный компрессор последнего поколения). Высокая влажность в камере (60-90%) не сушит продукт, что сохраняет изначальный вес товара и, как следствие, прибыль. Искусственный интеллект: полная самодиагностика, комплекс защит, 10 датчиков контроля, отображение абсолютно любых параметров на дисплее контроллера. Автоматическое определение нормы заправки хладогентом, сообщит: мало, норма или перезаправлен. Широкий спектр применения. Благодаря наличию гибких настроек системы, она подойдет под индивидуальные потребности любого бизнеса. Тихая работа наружного блока. Увеличенная гарантия - 1,5 года. ✔ Электронный расширительный вентиль ✔ Полноценная плавающая конденсация ✔ Дополнительное переохлаждение жидкого хладагента ✔ Инверторный DC двигатель вентилятора наружного блока ✔ Горизонтальный ресивер и многое другое
Сплит-система холодильная инверторная Belluna iP-1 | bca67f3b-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 144140 | -25...+15 (при необходимости до +25 °С) | 11м3(-25°С) - 17м3(-18°С) 28м3(-5°С) - 48м3(+5°С) | 0,3 кВт - 0,9 кВт
Сплит-система холодильная инверторная Belluna iP-2 | bca67f3c-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 168010 | -25...+15 (при необходимости до +25 °С) | 13м3(-25°С) - 20м3(-18°С) 33м3(-5°С) - 75м3(+5°С) | 0,3 кВт - 1 кВт
Сплит-система холодильная инверторная Belluna iP-3 | bca67f3d-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 220380 | -25...+15 (при необходимости до +25 °С) | 22м3(-25°С) - 30м3(-18°С) 64м3(-5°С) - 120м3(+5°С) | 0,4 кВт - 1,8 кВт
Сплит-система холодильная инверторная Belluna iP-4 | bca67f3e-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 299400 | -25...+15 (при необходимости до +25 °С) | 50м3(-25°С) - 70м3(-18°С) 135м3(-5°С) - 210м3(+5°С) | 0,5 кВт - 3,5 кВт
Сплит-система холодильная инверторная Belluna iP-5 | bca67f3f-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 451570 | -25...+15 (при необходимости до +25 °С) | 70м3(-25°С) - 121м3(-18°С) 176м3(-5°С) - 316м3(+5°С) | 1 кВт - 6,5 кВт
Холодильные сплит-системы Belluna серия "Инвертор. Для камер созревания и хранения сыра":* | [6 empty] | ИНВЕРТОР СЫР
Модель |  | Цена | Рабочий диапазон | Объём холодильной камеры. (Объем = Высота х Длина х Ширина) | Потребление э/э |  |  |  | Тип монтажа: Навесной Температурный режим: Универсальный (минусовая или плюсовая температура) Рабочий диапазон: -25…+15°С Объем холодильной камеры: от 5 до 210 м3 Требования к холодильной камере: Толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 80 мм. Напряжение: 220 В Компрессор: инвертор GMCC-Toshiba Описание: сплит-система универсальная: можно настроить на минусовую или на плюсовую температуру, в диапазоне от -25°С. до +15°С.; Феноменальная энергоэффективность - годовое потребление в 2-4 раза меньше, чем у всех аналогов на рынке (зависит от региона использования и обязательно наружный блок должен быть установлен на улице)! ; точное поддержание заданной температуры (инвертор); встроенный зимний комплект для работы на улице -40°С до +50°С.; все сплит-системы на 220 В; искусственный интеллект. Автоматическое определение нормы заправки хладогентом, сообщит: мало, норма или перезаправлен. Тихая работа наружного блока. Увеличенная гарантия 1,5 года. Отличительной особенностью холодильной системы для камер созревания сыра Belluna является возможность выставить температуру кипения хладагента в испарителе, ниже которой не будет опускаться температура фреона. Данная функция позволяет решить главную задачу - нет потребности агрегату входить в оттайку, так как температура кипения не будет ниже 0°С и испаритель внутреннего блока никогда не будет обмерзать. Соответственно, мы всегда поддерживаем точную температуру в холодильной камере и ваш сыр будет намного вкуснее. В данной серии есть возможность регулировки влажности в камере за счет изменения скорости вращения вентилятора внутреннего блока. Реализованно с помощью диммера, установленного в щите управления.
Сплит-система холодильная инверторная Belluna iP-2 для камер созревания и хранения сыра | bca67f46-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 172250 | -25...+15 (при необходимости до +25 °С) | 13м3(-25°С) - 20м3(-18°С) 33м3(-5°С) - 75м3(+5°С) | 0,3 кВт - 1 кВт
Сплит-система холодильная инверторная Belluna iP-3 для камер созревания и хранения сыра | bca67f47-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 224830 | -25...+15 (при необходимости до +25 °С) | 22м3(-25°С) - 30м3(-18°С) 64м3(-5°С) - 120м3(+5°С) | 0,4 кВт - 1,8 кВт
Сплит-система холодильная инверторная Belluna iP-4 для камер созревания и хранения сыра | bca67f48-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 303850 | -25...+15 (при необходимости до +25 °С) | 50м3(-25°С) - 70м3(-18°С) 135м3(-5°С) - 210м3(+5°С) | 0,5 кВт - 3,5 кВт
Сплит-система холодильная инверторная Belluna iP-5 для камер созревания и хранения сыра | 47dd670b-1293-11eb-84b2-b42e99c8d110 | 455810 | -25...+15 (при необходимости до +25 °С) | 70м3(-25°С) - 121м3(-18°С) 176м3(-5°С) - 316м3(+5°С) | 1 кВт - 6,5 кВт
Холодильные сплит-системы Belluna инверторные шоковой заморозки:*
Модель |  | Цена | Рабочий диапазон | Объём холодильной камеры. (Объем = Высота х Длина х Ширина) | Потребление э/э
Сплит-система холодильная инверторная шоковой заморозки Belluna SH-100 | bca67f49-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 453560 | .-25…-20°С | от 7,25 до 10м3 | 0,45 кВт - 3,03 кВт
Тип монтажа: Навесной Температурный режим: Низкотемпературный Рабочий диапазон: -25…-20°С Объем холодильной камеры: от 7,25 до 10 м3 Требования к холодильной камере: Толщина пенополиуретановых панелей (стены, пол, потолок) не менее 100 мм. Напряжение: 220 В Компрессор: инвертор GMCC-Toshiba Описание: сплит-система инверторная шоковой заморозки, Заморозка продукции до 100кг за 4 часа Заморозка продукции с последующим автоматическим переходом на режим хранения от -25 до -18°С. 1-й вариант заморозки: заморозка по датчику, который вставляется в продукт, тем самым определяя его температуру. В контроллере настраивается температура до которой необходимо охладить продукт. 2-й вариант заморозки: система сама отслеживает заморожен продукт или нет, определяя дальнейшую мощность работы (не требуется вставлять датчик в продукт). Феноменальная энергоэффективность - годовое энергопотребление в 2-4 раза меньше, чем у аналогов; Точное поддержание заданной температуры (Ротационный DС-инверторный компрессор последнего поколения); встроенный зимний комплект для работы на улице от -40°С до +50°С; искусственный интеллект. Автоматическое определение нормы заправки хладогентом, сообщит: мало, норма или перезаправлен. Тихая работа наружного блока. Увеличенная гарантия 1,5 года. Рекомендовано использование с холодильной камерой Polair КХН-7,25 (1700х2300х2500) 100 мм
Чиллеры Belluna:* | [7 empty] | ЧИЛЛЕР
Модель |  | Цена | Температура охлаждаемой жидкости | Напряжение | Холодопроизводительность, кВт | Потребляемая мощность при охлаждении, кВт |  |  | Температура охлаждаемой жидкости: -15...+25°С Холодопроизводительность: 9кВт Напряжение: 220В Рекомендуемая мощность насоса: 2,1-2,8 м3/час Потребляемая мощность при охлаждении: 0,3 - 3 кВт Количество компресcоров: 1 Комплектация: ККБ, паяный пластинчатый теплообменник, циркуляционный насос, реле протока воды, выносной щит управления и т.д. Максимальная длина магистрали/перепад высот - 25м/10м.Возможность настройки скорости охлаждения продукта и максимального температурного напора, является одной из главных отличительных особенностей инверторного чиллера Belluna от чиллеров других производителей. Решат любые задачи благодаря универсальности чиллера (возможная температура теплоносителя от -30 до +30 °С). В стандартной комплектации чиллеры могут управлять процессом охлаждения не только теплоносителя но и самого продукта! Феноменальная энергоэффективность - до 5 раз экономят электроэнергию (в зависимости от региона установки)! Наружный блок спроектирован для установки на улице. Диапазон рабочих температур окружающей среды -40°С до +50°С в стандартной комплектации. Плавное регулирование холодопроизводительности в диапазоне от 20 до 100% в зависимости от потребности. Автоматическое определение нормы заправки хладагентом, сообщит: мало, норма или перезаправлен. Укомплектован самыми современными устройствами и датчиками. ✔ Функция «плавающей» уставки давления конденсации хладагента ✔ Функция поддержания давления кипения хладагента ✔ Функция самоочистки конденсатора
Чиллер Belluna X010 | bca67f4d-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 247140 | -3…+15°С | 380 В | 10 | 3.5
Чиллер Belluna X014 | bca67f4e-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 284060 | -3…+15°С | 380 В | 14 | 6.3
Чиллер Belluna X016 | bca67f4f-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 306210 | -3…+15°С | 380 В | 16 | 7.5
Чиллер Belluna X03 | bca67f4a-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 153320 | -3…+15°С | 220 В | 3.3 | 1.1
Чиллер Belluna X05 | bca67f4b-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 171130 | -3…+15°С | 220 В | 5 | 1.64
Чиллер Belluna X07 | bca67f4c-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 200230 | -3…+15°С | 220 В | 7 | 2.5
Чиллер Belluna Z-09 "Инвертор" | bca67f50-0ace-11eb-84b1-b42e99c8d110 | 426750 | -15…+25°С | 220 В | 9 | 0,3-3
КЛИМАТ ХЭЛП. Ваша скорая климатическая помощь! ООО «Б-ТОРГ» ИНН: 5404098520 / КПП: 540401001 ОГРН: 1205400001344; Юридический адрес: 630052, Новосибирская обл., Новосибирск г, Немировича-Данченко ул, дом 14/1, квартира 31; +7 (383) 381-63-89, +7-953-888-08-91; www.climate-help.ru; Instegram : @climate_help; climate-help@b-torg.ru; *Прайс-лист действителен с 25 октября 2020 года. Цены указаны без НДС! **Не является публичной офертой! Полный ассортимент, актуальные цены и подробности акций уточняйте у нашего менеджера.
.
Продажа, ремонт, установка и диагностика климатического,
холодильного и отопительного оборудования

## Belluna KKБ
Универсальные инверторные компрессорно-конденсаторные блоки (хладагент R404a):* | [17 empty] | Тип монтажа: Навесной Температурный режим: Универсальный (средне- и низкотемпературные режимы) Количество потребителей: до 5 шт Компрессор: инверторный компрессор GMCC, с отделителем жидкости Описание: Инверторный компрессор подстраивается под требуемую холодопроизводительность , тем самым стабильно поддерживает у потребителя (витрины, горки и пр.) заданную температуру. Энергопотребление при этом значительно ниже, чем в он/офф ККБ (энергоэффективность зависит от региона использования и обязательно наружный блок должен быть установлен на улице). Встроенный зимний комплект обеспечивает работу наружного блока на улице от -35°C…+45°C (ККБ на R404a), -40°C…+45°C (ККБ на R410a); Искусственный интеллект: полная самодиагностика, комплекс защит, 8 датчиков контроля, отображение абсолютно любых параметров на дисплее контроллера. Автоматическое определение нормы заправки хладогентом, сообщит: мало, норма или перезаправлен. Тихая работа наружного блока, простота монтажа и обслуживание системы. Увеличенная гарантия - 1,5 года. ✔ Полноценная плавающая конденсация ✔ Дополнительное переохлаждение жидкого хладагента ✔ Горизонтальный ресивер и многое другое.
Температура кипения |  |  | 0°C | 0°C | -5°C | -5°C | -10°C | -10°C | -15°C | -15°C | -25°C | -25°C | -30°C | -30°C | Хладагент | Потребление э/э | Цена, руб./шт.
Обороты компрессора |  |  | 100Гц (max) | 40Гц (min) | 100Гц (max) | 40Гц (min) | 100Гц (max) | 40Гц (min) | 100Гц (max) | 40Гц (min) | 100Гц (max) | 40Гц (min) | 100Гц (max) | 40Гц (min)
ККБ iP-2 | Температура конденсации | +35°C | 3.7 | 1.52 | 3.17 | 1.27 | 2.623 | 1.05 | 2.1585 | 0.86 | 1.4158 | 0.57 | 1.1507 | 0.4603 | R404a | 0,2 кВт - 0,8 кВт | 224720
|  | +40°C | 3.57 | 1.43 | 2.97 | 1.19 | 2.454 | 0.98 | 2.0161 | 0.81 | 1.3176 | 0.53 | 1.0687 | 0.42748 |  |  | 0
|  | +45°C | 3.32 | 1.33 | 2.76 | 1.11 | 2.2789 | 0.91 | 1.8685 | 0.75 | 1.2158 | 0.49 | 0.98364 | 0.39346 |  |  | 0
|  | +50°C | 3.07 | 1.23 | 2.55 | 1.02 | 2.0955 | 0.84 | 1.7139 | 0.69 | 1.1092 | 0.44 | 0.89458 | 0.35783 |  |  | 0
ККБ iP-3 | Температура конденсации | +35°C | 5.49 | 2.19 | 4.57 | 1.83 | 3.7857 | 1.51 | 3.1153 | 1.25 | 2.0434 | 0.82 | 1.6609 | 0.66435 | R404a | 0,2 кВт - 1,5 кВт | 234260
|  | +40°C | 5.15 | 2.06 | 4.29 | 1.71 | 3.5419 | 1.42 | 2.9098 | 1.16 | 1.9017 | 0.76 | 1.5424 | 0.61698 |  |  | 0
|  | +45°C | 4.8 | 1.92 | 3.99 | 1.59 | 3.2891 | 1.32 | 2.6968 | 1.08 | 1.7547 | 0.7 | 1.4197 | 0.56788 |  |  | 0
|  | +50°C | 4.43 | 1.77 | 3.67 | 1.47 | 3.0244 | 1.21 | 2.4737 | 0.99 | 1.6008 | 0.64 | 1.2912 | 0.51646 |  |  | 0
ККБ iP-4 | Температура конденсации | +35°C | 8.9 | 3.68 | 7.68 | 3.07 | 6.3547 | 2.54 | 5.2293 | 2.09 | 3.43 | 1.37 | 2.7879 | 1.1152 | R404a | 0,25 к Вт-3 кВт | 259700
|  | +40°C | 8.64 | 3.46 | 7.19 | 2.88 | 5.9453 | 2.38 | 4.8843 | 1.95 | 3.1921 | 1.28 | 2.5891 | 1.0356 |  |  | 0
|  | +45°C | 8.05 | 3.22 | 6.69 | 2.68 | 5.521 | 2.21 | 4.5267 | 1.81 | 2.9454 | 1.18 | 2.383 | 0.95322 |  |  | 0
|  | +50°C | 7.44 | 2.98 | 6.17 | 2.47 | 5.0767 | 2.03 | 4.1523 | 1.66 | 2.6871 | 1.07 | 2.1673 | 0.86692 |  |  | 0
ККБ iP-5 | Температура конденсации | +35°C | 16.27 | 6.51 | 13.56 | 5.42 | 11.222 | 4.49 | 9.2347 | 2.42 | 6.0573 | 2.42 | 4.9233 | 1.9693 | R404a | 0,8 кВт - 6 кВт | 391150 | В комплекте поставляется щит управления, удаленный мониторинг от завода изготовителя (комплект на базе GPRS TELEOFIS WRX768-L4 (H)), сиг
|  | +40°C | 15.26 | 6.11 | 12.7 | 5.08 | 10.4992 | 4.2 | 8.6255 | 2.25 | 5.637 | 2.25 | 4.5723 | 1.8289 |  |  | 0
|  | +45°C | 14.22 | 5.69 | 11.82 | 4.73 | 9.7499 | 3.9 | 7.994 | 2.08 | 5.2015 | 2.08 | 4.2084 | 1.6833 |  |  | 0
|  | +50°C | 13.14 | 5.25 | 10.89 | 4.36 | 8.9653 | 3.59 | 7.3327 | 1.9 | 4.7454 | 1.9 | 3.8273 | 1.5309 |  |  | 0
Минимальная температура кипения -35°C!
Работа наружного блока на улице от -35°C…+45°C
Универсальные инверторные компрессорно-конденсаторные блоки (хладагент R410a):*
Температура кипения |  |  | 0°C | 0°C | -5°C | -5°C | -10°C | -10°C | -15°C | -15°C | Хладагент | Потребление э/э | Цена, руб./шт.
Обороты компрессора |  |  | 100Гц (max) | 40Гц (min) | 100Гц (max) | 40Гц (min) | 120Гц (max) | 40Гц (min) | 100Гц (max) | 40Гц (min)
ККБ iP-2 | Температура конденсации | +35°C | 3.7 | 2.09 | 3.7 | 1.76 | 3.68 | 1.47 | 3.06 | 1.23 | R410a | 0,2 кВт - 0,8 кВт | 224720
|  | +40°C | 3.7 | 1.99 | 3.7 | 1.67 | 3.49 | 1.4 | 2.91 | 1.16 |  |  | 0
|  | +45°C | 3.7 | 1.88 | 3.7 | 1.58 | 3.3 | 1.32 | 2.74 | 1.1 |  |  | 0
|  | +50°C | 3.7 | 1.76 | 3.7 | 1.48 | 3.09 | 1.24 | 2.57 | 1.03 |  |  | 0
ККБ iP-3 | Температура конденсации | +35°C | 5.9 | 3.01 | 5.9 | 2.54 | 5.31 | 2.12 | 3.06 | 1.23 | R410a | 0,2 кВт - 1,5 кВт | 234260
|  | +40°C | 5.9 | 2.87 | 5.9 | 2.41 | 5.04 | 2.02 | 2.91 | 1.16 |  |  | 0
|  | +45°C | 5.9 | 2.71 | 5.69 | 2.28 | 4.76 | 1.9 | 2.74 | 1.1 |  |  | 0
|  | +50°C | 5.9 | 2.55 | 5.34 | 2.14 | 4.46 | 1.79 | 2.57 | 1.03 |  |  | 0
ККБ iP-4 | Температура конденсации | +35°C | 8.9 | 5.06 | 8.9 | 4.26 | 8.9 | 3.57 | 7.42 | 2.97 | R410a | 0,25 к Вт-3 кВт | 259700
|  | +40°C | 8.9 | 4.81 | 8.9 | 4.05 | 8.46 | 3.39 | 7.04 | 2.82 |  |  | 0
|  | +45°C | 8.9 | 4.55 | 8.9 | 3.82 | 7.99 | 3.2 | 6.64 | 2.66 |  |  | 0
|  | +50°C | 8.9 | 4.27 | 8.9 | 3.59 | 4.49 | 3 | 6.22 | 2.49 |  |  | 0
ККБ iP-5 | Температура конденсации | +35°C | 19 | 8.94 | 18.8 | 7.52 | 15.7 | 6.3 | 13.11 | 5.24 | R410a | 0,8 кВт - 6 кВт | 391150
|  | +40°C | 19 | 8.5 | 17.86 | 7.14 | 14.9 | 5.98 | 12.44 | 4.97 |  |  | 0
|  | +45°C | 19 | 8.03 | 16.88 | 6.75 | 14.1 | 5.64 | 11.73 | 4.69 |  |  | 0
|  | +50°C | 18.87 | 7.55 | 15.84 | 6.34 | 13.2 | 5.29 | 10.99 | 4.4 |  |  | 0
Минимальная температура кипения -15°C!
Работа наружного блока на улице от -40°C…+45°C
КЛИМАТ ХЭЛП. Ваша скорая климатическая помощь! ООО «Б-ТОРГ» ИНН: 5404098520 / КПП: 540401001 ОГРН: 1205400001344; Юридический адрес: 630052, Новосибирская обл., Новосибирск г, Немировича-Данченко ул, дом 14/1, квартира 31; +7 (383) 381-63-89, +7-953-888-08-91; www.climate-help.ru; Instegram : @climate_help; climate-help@b-torg.ru; *Прайс-лист действителен с 25 октября 2020 года. Цены указаны без НДС! **Не является публичной офертой! Полный ассортимент, актуальные цены и подробности акций уточняйте у нашего менеджера.
Продажа, ремонт, установка и диагностика климатического,
холодильного и отопительного оборудования